РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СЕДЬМОЙ СОЗЫВ

Шестьдесят первое заседание

РЕШЕНИЕ №752

19 августа 2026 года

Об утверждении Порядка проведения осмотров зданий, сооружений
на территории Каменского муниципального округа Свердловской области

В соответствии с пунктом 8 части 3 статьи 8, части 11 статьи 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 8 части 3 статьи 32 Федерального закона от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», руководствуясь Уставом Каменского муниципального округа Свердловской области, Дума Каменского муниципального округа Свердловской области

# Р Е Ш И Л А:

1. Утвердить Порядок проведения осмотров зданий, сооружений на территории Каменского муниципального округа Свердловской области.

2. Признать утратившим силу Решение Думы Каменского городского округа от 26.01.2017 года № 38 «Об утверждении Порядка проведения осмотров зданий, сооружений на территории муниципального образования «Каменский городской округ»».

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянный Комитет Думы Каменского муниципального округа по экономической политике, бюджету
и налогам (Антропова Т.В.).

4. Настоящее Решение вступает в законную силу с момента опубликования.

5. Официально опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя» и разместить в сети Интернет на официальном сайте Каменского муниципального округа Свердловской области, на официальном сайте Думы Каменского муниципального округа Свердловской области.

Председатель Думы Каменского муниципального округа                           Г.Т. Лисицина

Глава Каменского муниципального округа			                         А.Ю. Кошкаров

Утвержден решением Думы Каменского муниципального округа Свердловской области от 19.08.2026 № 752 «Об утверждении Порядка проведения осмотров зданий, сооружений на территории Каменского муниципального округа Свердловской области»

ПОРЯДОК

ПРОВЕДЕНИЯ ОСМОТРОВ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ

НА ТЕРРИТОРИИ КАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Порядок проведения осмотров зданий, сооружений на территории Каменского муниципального округа Свердловской области (далее – Порядок) разработан
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Федеральным законом
от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий
и сооружений», Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Уставом Каменского муниципального округа Свердловской области (далее – Каменский муниципальный округ).

2. Настоящий Порядок устанавливает предмет, задачи, цели, принципы, процедуру организации и проведения визуальных осмотров зданий,  сооружений, находящихся в эксплуатации на территории Каменского муниципального округа Свердловской области, а также сроки проведения осмотров и выдачи рекомендаций, права и обязанности лиц, ответственных за эксплуатацию зданий, сооружений, связанные с проведением осмотров.

3. Действие Порядка распространяется на все эксплуатируемые здания, сооружения независимо от формы собственности, расположенные на территории Каменского муниципального округа, за исключением случаев, если при эксплуатации таких зданий, сооружений федеральными законами предусмотрено осуществление государственного контроля (надзора).

4. Предметом осмотра является техническое состояние зданий, сооружений
и их надлежащее техническое обслуживание в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации указанных объектов (далее - Требования), выдача рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений.

5. Задачами проведения осмотров и выдачи рекомендаций являются:

1) профилактика нарушений Требований законодательства при эксплуатации зданий, сооружений;

2) обеспечение соблюдения Требований законодательства;

3) обеспечение выполнения мероприятий, направленных на предотвращение возникновения аварийных ситуаций при эксплуатации зданий, сооружений;

4) защита прав физических и юридических лиц, осуществляющих эксплуатацию зданий, сооружений.

6. Целью осмотра является оценка технического состояния и надлежащего технического обслуживания зданий, сооружений по внешним признакам, без применения методов неразрушающего и разрушающего контроля, а также без проведения поверочных расчетов.

Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:

1) термины «здание», «сооружение» применяются в значении, определенном статьей 2 Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент
о безопасности зданий и сооружений»:

«здание» - результат строительства, представляющий собой объемную строительную систему, имеющую надземную и (или) подземную части, включающую в себя помещения, сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения и предназначенную для проживания и (или) деятельности людей, размещения производства, хранения продукции или содержания животных;

«сооружение» - результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную
и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях
и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов;

2) термин «надлежащее техническое состояние зданий, сооружений» применяется в значении, определенном частью 8 статьи 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации:

«надлежащее техническое состояние зданий, сооружений» - поддержание параметров устойчивости, надежности зданий, сооружений, а также исправность строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения, сетей инженерно-технического обеспечения, их элементов в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации;

3) термин «лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения» применяется в значении, определенном частью 1 статьи 55.25 Градостроительного кодекса Российской Федерации:

«лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения» - собственник здания, сооружения или лицо, которое владеет зданием, сооружением на ином законном основании (на праве аренды, хозяйственного ведения, оперативного управления и другое) в случае, если соответствующим договором, решением органа государственной власти или органа местного самоуправления установлена ответственность такого лица за эксплуатацию здания, сооружения, либо привлекаемое собственником или таким лицом в целях обеспечения безопасной эксплуатации здания, сооружения на основании договора физическое или юридическое лицо;

4) под осмотром понимается совокупность проводимых уполномоченным органом мероприятий в отношении зданий и (или) сооружений, находящихся
в эксплуатации, на территории Каменского муниципального округа, независимо
от форм собственности на них, для оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания по внешним признакам, а также для выявления видимых дефектов и повреждений, наличие трещин, протечек, отслоений защитного слоя
в железобетонных элементах, коррозии металлических элементов, прогибов
и отклонений от планового положения, состояния стыков и соединений).

7. Проведение осмотров и выдача рекомендаций основываются на следующих принципах:

1) соблюдение Требований законодательства;

2) открытость и доступность для физических, юридических лиц информации о проведении осмотров и выдаче рекомендаций;

3) объективность и всесторонность проведения осмотров, а также достоверность их результатов;

4) возможность обжалования неправомерных действий (бездействия) уполномоченного органа, должностных лиц уполномоченного органа.

8. Органом местного самоуправления Каменского муниципального округа, уполномоченным на проведение  осмотров и выдачу рекомендаций лицам, ответственным за эксплуатацию зданий, сооружений, в соответствии с настоящим Порядком, является Администрация Каменского муниципального округа Свердловской области (далее – Администрация).

Непосредственное проведение осмотров и подготовка рекомендаций обеспечиваются уполномоченными Администрацией Каменского муниципального округа должностными лицами.

Раздел 2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОСМОТРОВ И ВЫДАЧИ РЕКОМЕНДАЦИЙ.

9. Основанием для проведения осмотра является поступившее в Администрацию заявление физического и (или) юридического лица о нарушении требований законодательства Российской Федерации, о возникновении аварийных ситуаций
в зданиях, сооружениях или  возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений (далее – заявление).

В заявлении должны быть указаны следующие сведения:

1) о заявителе: наименование (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для физических лиц), адрес заявителя, контактный телефон (при наличии);

2) о здании, сооружении: месторасположение, назначение;

3) о нарушениях требований законодательства Российской Федерации
к эксплуатации зданий, сооружений либо о фактах, подтверждающих возникновение аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновение угрозы разрушения зданий, сооружений (при наличии таких фактов).

К заявлению могут быть приложены документы, подтверждающие факт нарушения требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений: фотографии, заключения экспертных организаций либо организаций, имеющих в соответствии с действующим законодательством допуск к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства.

10. Проведение осмотров осуществляется на основании распоряжения Главы Каменского муниципального округа Свердловской области о проведении осмотра (далее – распоряжение).

В распоряжении указываются:

1) наименование уполномоченного органа;

2) фамилия, имя, отчество и должность должностного лица Администрации, осуществляющего осмотр;

3) фамилия, имя, отчество и должность специалиста организации, привлекаемого к проведению осмотра;

4) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании (на праве аренды, праве хозяйственного ведения, праве оперативного управления и (или) ином праве осматриваемым зданием, сооружением, адреса их нахождения или жительства (при наличии таких сведений в уполномоченном органе (запрашиваются
в рамках межведомственного информационного взаимодействия
в соответствующем  территориальном органе  федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в порядке, установленном законодательством);

5) предмет осмотра;

6) правовые основания проведения осмотра;

7) сроки проведения осмотра.

11. Срок проведения  осмотра, выдача рекомендаций и направления ответа о результатах рассмотрения заявления не должен превышать тридцать дней
со дня регистрации заявления в уполномоченном органе.

Срок проведения осмотра, выдачи рекомендаций и направления ответа
о результатах рассмотрения заявления в случае поступления заявления
о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий не должен превышать пять дней
со дня регистрации заявления в уполномоченном органе.

Информация о результатах рассмотрения заявления направляется заявителю, по его желанию в письменной или электронной форме
с приложением копий акта осмотра зданий, сооружений и выданных рекомендаций.

12. Проведение осмотров осуществляется должностными лицами уполномоченного органа по месту нахождения здания, сооружения.

13. Уполномоченный орган для подготовки распоряжения запрашивает в рамках межведомственного информационного взаимодействия в соответствующем  территориальном органе  федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, сведения о собственнике (собственниках) зданий, сооружений, подлежащих осмотру, в порядке, установленном законодательством.

14. В случае если в заявлении содержится информация о возникновении аварийных  ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений, положения пункта 13 и подпункта 3  пункта 14 настоящего Порядка не применяются.

15. Заверенная копия распоряжения вручается под роспись должностным лицом уполномоченного органа, осуществляющим осмотр, лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения (в лице руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, физического лица, его уполномоченного представителя).

16. Осмотры проводятся с участием лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или его уполномоченного представителя.

Присутствие лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или его уполномоченного представителя не обязательно при проведении осмотра в связи
с  заявлением, в котором содержится информация о возникновении аварийных ситуаций в данных зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения данных зданий, сооружений.

17. Лица, ответственные за эксплуатацию здания, сооружения, уведомляются
о проведении осмотра не позднее, чем за три рабочих дня до даты начала проведения осмотра  посредством направления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом (факсом, нарочно должностным лицом) заверенной копии распоряжения с указанием на возможность принятия участия
в осмотре.

В случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуациях
в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений лица, ответственные за эксплуатацию здания, сооружения, уведомляются о проведении осмотра уполномоченным органом не менее чем за двадцать четыре часа до начала его проведения любым доступным способом.

18. Осмотр начинается с обязательного ознакомления лица, ответственного
за эксплуатацию здания, сооружения, или его уполномоченного представителя
с распоряжением и с полномочиями проводящих осмотр должностных лиц уполномоченного органа, а также с основаниями проведения осмотра, видами
и объемом мероприятий, со сроками и условиями его проведения.

19. Лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, обязано представить  должностным лицам уполномоченного органа, осуществляющим осмотр, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами
и предметом осмотра, а также обеспечить для них доступ на территорию,
в подлежащие осмотру здания, сооружения, помещения в них, к оборудованию систем и сетей инженерно-технического обеспечения здания, сооружения.

20. Проведение осмотров и выдача рекомендаций включает в себя:

1) выезд на объект осмотра зданий, сооружений;

2) ознакомление с журналом эксплуатации здания, сооружения, ведение которого предусмотрено частью 5 статьи 55.25 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

3) визуальное выявление видимых дефектов и повреждений (наличие трещин, протечек, отслоений защитного слоя в железобетонных элементов, коррозии металлических элементов, прогибов и отклонений от планового положения, состояния стыков и соединений);

4) фото фиксация основных дефектов и повреждений, выявленных в ходе визуального осмотра  зданий, сооружений.

21. По результатам осмотра составляется акт осмотра здания, сооружения (далее – акт осмотра) по установленной форме (приложение № 1 к настоящему Порядку).
К акту осмотра прилагаются:

1) объяснения лиц, допустивших нарушение требований законодательства;

2) результаты фото фиксации основных дефектов и повреждений, выявленных
в ходе визуального осмотра зданий, сооружений:

3) иные документы, материалы или их копии, связанные с результатами осмотра или содержащие информацию, подтверждающую наличие нарушений требований законодательства.

22. Акт осмотра составляется уполномоченным органом в течение пяти рабочих дней со дня проведения осмотра.

Акт осмотра составляется в двух экземплярах, один из которых в течение трех рабочих дней после подписания акта осмотра вручается лицу, ответственному
за эксплуатацию здания, сооружения, или его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом осмотра, второй экземпляр в деле уполномоченного органа.

В случае, установленном абзацем вторым пункта 17 настоящего Порядка,  акт осмотра составляется на месте проведения осмотра.

В случае отсутствия лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или его уполномоченного представителя, а также в случае отказа данного лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом осмотра, акт осмотра направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается ко второму экземпляру акта осмотра, хранящемуся в деле уполномоченного органа.

23. Результаты осмотра, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются
с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

24. В случае визуального выявления видимых дефектов и повреждений (наличие трещин, протечек, отслоений защитного слоя в железобетонных элементах, коррозии металлических элементов,  прогибов и отклонений от планового положения, состояния стыков и соединений) лицам, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, выдаются рекомендации о мерах по устранению выявленных дефектов и повреждений (далее – рекомендации) по установленной форме (приложение № 1 к настоящему Порядку), с указанием срока принятия мер по устранению выявленных дефектов
и повреждений (далее – рекомендаций) по установленной форме (приложение
№ 1 к настоящему Порядку), с указанием срока принятия мер по устранению выявленных фактов. Если в ходе визуального обследования делается вывод
о необходимости проведения детального обследования, лицам, ответственным
за эксплуатацию здания, сооружения, выдаются  рекомендации о необходимости проведения обследования технического состояния  и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности  объектов специализированными организациями, с указанием срока проведения обследования. Срок принятия мер по устранению выявленных дефектов и повреждений указывается
в зависимости от выявленных нарушений с учетом мнения лиц, ответственных
за эксплуатацию зданий, сооружений, или  их уполномоченных представителей.

Рекомендации подготавливаются уполномоченным органом в течение пяти рабочих дней со дня проведения осмотра и выдаются лицам, ответственным
за эксплуатацию здания, сооружения или их уполномоченным представителям одновременно с актом  осмотра в соответствии с процедурой, предусмотренной пунктом 22 настоящего Порядка для направления акта осмотра.

В случаях, установленных абзацем  вторым пункта 17 настоящего Порядка, рекомендации составляются на месте проведения осмотра.

25. Лица, ответственные за эксплуатацию здания, сооружения, в случае несогласия с фактами и (или) выводами, изложенными в акте осмотра, либо
с выданными рекомендациями в течение десяти дней с даты получения акта осмотра
и (или) выданных рекомендаций вправе предоставить в уполномоченный орган
в письменной форме возражения в отношении акта осмотра и  (или) выданных рекомендаций в целом или в отношении отдельных положений (далее – возражения). При этом указанными лицами могут быть приложены к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии.

Возражения, поступившие в уполномоченный орган, подлежат рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению возражений (жалоб), в течение пятнадцати дней со дня их регистрации.

Возражения, представленные в уполномоченный орган, в случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или  возникновении угрозы разрушения зданий подлежат рассмотрению в течение пяти дней со дня их регистрации.

26. По результатам рассмотрения возражений уполномоченный орган принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет возражения, в том числе в форме аннулирования акта осмотра и (или) выданных рекомендаций, исправления допущенных опечаток и ошибок
в выданных в результате проведения осмотра документах;

2) отказывает в удовлетворении возражений (с указанием оснований отказа).

27. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по предоставленным возражениям, лицу, предоставившему возражения, направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения возражений в письменной форме и по желанию лица, предоставившего возражения, в электронной форме.

28. При  выявлении в результате проведения осмотра нарушений требований законодательства, ответственность за которые предусмотрена действующим законодательством об административных правонарушениях, уполномоченный орган передает материалы о выявленных нарушениях в органы исполнительной власти, должностные лица  которых уполномочены составлять протоколы
об административных правонарушениях, в течение пяти дней со дня составления акта осмотра.

29. При выявлении в результате проведения осмотра факта совершения лицами, ответственными за эксплуатацию зданий, сооружений, действия (бездействия), содержащего признаки состава преступления, уполномоченный орган в течение пяти дней со дня выявления такого факта обязан передать информацию о совершении указанного действия (бездействия) и подтверждающие такой факт документы
в правоохранительные органы.

30. Должностные лица уполномоченного органа ведут учет проведенных осмотров в журнале учета осмотров зданий, сооружений, находящихся в эксплуатации, на территории Каменского городского округа, по установленной форме (приложение № 2 к  настоящему Порядку).
	31. При осуществлении осмотра должностные лица уполномоченного органа имеют право:

1) осматривать здания, сооружения и знакомиться с документами, связанными
с целями, задачами и предметом осмотра;

2) запрашивать и получать документы, сведения и материалы об использовании и состоянии зданий, сооружений, необходимые для осуществления их осмотров
и подготовки рекомендаций. Указанные в запросе уполномоченного органа документы предоставляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью руководителя, иного должностного  юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, физического лица, его уполномоченного представителя. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых в уполномоченный орган, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

3) обращаться в правоохранительные, контрольные, надзорные и (или) иные органы по вопросу оказания содействия в предотвращении и (или) пресечении действий, препятствующих осуществлению осмотров, а также   в установлении лиц, виновных в нарушении требований законодательства, в том числе повлекших возникновение аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновение угрозы разрушения зданий, сооружений;

4) обжаловать действия (бездействие) физических и юридических лиц, повлекшие за собой нарушение прав должностных лиц уполномоченного органа,
а также  препятствующие исполнению ими должностных обязанностей.

32. Должностные лица уполномоченного органа обязаны:

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии
с законодательством полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений требований законодательства;

2) принимать в пределах своих полномочий необходимые меры к устранению
и недопущению нарушений требований законодательства, в том числе проводить профилактическую работу по устранению обстоятельств, способствующих совершению таких нарушений;

3) рассматривать поступившие заявления в установленный срок;

4) проводить осмотр только на основании распоряжения;

5) проводить осмотр только во время исполнения служебных обязанностей, при предъявлении копии распоряжения;

6) соблюдать законодательство  при осуществлении мероприятий по осмотру;

7) соблюдать сроки уведомления лиц, ответственных за эксплуатацию здания, сооружения, о проведении осмотра (если такое уведомление требуется в соответствии с настоящим Порядком), сроки проведения осмотра;

8) не препятствовать лицам, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или их уполномоченным представителям присутствовать при проведении осмотра, давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету осмотра,
и предоставлять таким лицам информацию и документы, относящиеся к предмету осмотра;

9) предоставлять лицам, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или их уполномоченным представителям при проведении осмотра, информацию
и документы, относящиеся к предмету осмотра;

10) составлять по результатам осмотров акты осмотра и выдавать рекомендации  с обязательным ознакомлением с ними лиц, ответственных за эксплуатацию здания, сооружения, или их уполномоченных представителей;

11) доказывать обоснованность своих действий (бездействия) и решений при
их обжаловании физическими и юридическими лицами;

12) осуществлять мониторинг исполнения рекомендаций;

13) осуществлять запись о проведенных осмотрах в журнале учета осмотра зданий, сооружений, находящихся в эксплуатации, на территории Каменского муниципального округа Свердловской области.

33. Должностные лица уполномоченного органа несут ответственность:

1) за неправомерные действия (бездействие), связанные с выполнением должностных обязанностей;

2) за разглашение сведений, полученных в процессе осмотра, составляющих государственную, коммерческую и (или) иную охраняемую законом тайну.

34. Лица, ответственные за эксплуатацию зданий, сооружений. Имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении осмотра, давать пояснения по вопросам, относящимся к предмету осмотра;

2) получать от уполномоченного органа, его должностных лиц информацию
и документы, которые относятся к предмету осмотра и предоставление которых предусмотрено законодательством;

3) знакомиться с результатами осмотра и указывать в акте осмотра о своем ознакомлении с результатами осмотра, о согласии или несогласии с ними, а также
с отдельными действиями (бездействием) должностных лиц уполномоченного органа;

4) обжаловать действия (бездействия) должностных лиц уполномоченного органа и (или) результаты осмотра, повлекшие за собой нарушение прав  физического или юридического лица при проведении осмотра, в соответствии с законодательство Российской Федерации.

35. Лица, ответственные за эксплуатацию зданий, сооружений, допустившие нарушение требований законодательства, несут ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации и (или) Свердловской области.

Приложение № 1

к Порядку проведения осмотра

зданий, сооружений на территории

Каменского муниципального округа  Свердловской области

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

___________________________________________________________

(Наименование уполномоченного органа, осуществляющего осмотр)

А К Т  № ______

Осмотра здания (сооружения)

«_____» ________________20___г.

Место проведения осмотра: ____________________________________________

____________________________________________________________________

(адрес)

Осмотр провели:______________________________________________________

____________________________________________________________________

(Ф.И.О. должностных лиц уполномоченного органа, проводивших осмотр)

На основании распоряжения Администрации Каменского городского округа  от __________________20 ___ года № ______ проведен осмотр здания (сооружения):________________________________________________________

(наименование объекта)

принадлежащего______________________________________________________

(Ф.И.О. физического лица, индивидуального предпринимателя, наименование

юридического лица)

в присутствии: ________________________________________________________

(Ф.И.О. лица, действующего от имени лица,

_________________________________________________________________________________________________

Ответственного за эксплуатацию здания, сооружения,

_________________________________________________________________________________________________

с  указанием должности или документа, подтверждающего его полномочия)

| - Данные об объекте |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Функциональное назначение (промышленное, общественное, сельскохозяйственное, транспортное и др.) |  |
| 1.2 | Год возведения |  |
| 1.3 | Число этажей, наличие подвала |  |
| 1.4 | Общая площадь, м2 |  |
| 1.5 | Год и характер выполнения последнего капитального ремонта или реконструкции |  |
| - Данные об осмотре |  |  |
| 2.1 | Вид осмотра | сезонный внеочередной (указать основание, реквизиты заявления) ______________________________________________ |
| 2.2 | Осмотрены конструктивные элементы здания | фундаментбалкиколонныстеныперегородкиперекрытия лестницыбалконы кровляконструкции крыши (покрытие, стропила и т.д.)оконные и дверные заполнениявходная группа (тамбур, крыльцо, пандус, навес, колонны, лестницы и т.д.)приямкиводостокотмосткавнутренняя отделка |
| 2.3 | Конструктивные элементы, в которых выявлены дефекты | фундаментбалкиколонныстеныперегородкиперекрытия лестницыбалконы кровляконструкции крыши (покрытие, стропила и т.д.)оконные и дверные заполнениявходная группа (тамбур, крыльцо, пандус, навес, колонны, лестницы и т.д.)приямкиводостокотмосткавнутренняя отделкаиное _______________________________________________________ |
| 2.4 | Описание дефектов |  |
| 2.5 | Осмотренные системы инженерно-технического обеспечения здания | ГВСХВСводоотведениевентиляциякондиционирование воздухаотоплениепожаротушениемусороудалениевертикальный транспортгазоснабжениеэлектроснабжениесвязьСКУД диспетчеризацияиное___________________________________ |
| 2.6 | Системы инженерно-технического обеспечения, в которых выявлены дефекты | ГВСХВСводоотведениевентиляциякондиционирование воздухаотоплениепожаротушениемусороудалениевертикальный транспортгазоснабжениеэлектроснабжениесвязьСКУД диспетчеризацияиное___________________________________ |
| 2.7 | Описание дефектов |  |
| - Рекомендации |  |  |
| 3.1 | По результатам осмотра выявлена целесообразность проведения | аварийного ремонтатекущего ремонтаобследование технического состояния строительных конструкцийобследование технического состояния инженерных системвнеплановые мероприятия по обслуживанию здания (сооружения) |
| 3.2 | Предварительный перечень и объемы работ |  |
| 3.3 | Дата устранения дефектов |  |

Подписи должностных лиц уполномоченного органа, проводивших осмотр:

_______________________________________________         ________________

(должность, Ф.И.О.)								(подпись)

_______________________________________________________________       	     ______________________

(должность, Ф.И.О.)								(подпись)

_______________________________________________         ________________

(должность, Ф.И.О.)								(подпись)

С актом ознакомлен (а) ________________________________________________

(ФИО, подпись)

Акта получил (а)______________________________________________________

(ФИО, подпись)

Приложение № 2

к Порядку проведения осмотра

зданий, сооружений на территории

Каменского муниципального округа  Свердловской области

ЖУРНАЛ

УЧЕТА ОСМОТРОВ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ

В ЭКСПЛУАТАЦИИ, НА ТЕРРИТОРИИ КАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

| № п\п | Основание для проведения осмотра (№, дата заявления, ФИО заявителя) | Наименование объекта осмотра, адрес проведения осмотра | №, дата акта осмотра, дата выдачи | Должностные лица, уполномоченного органа, проводившие осмотр, подготовившие рекомендации | Отметка о выполнении рекомендаций (выполнены/не выполнены) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |