РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

Двадцать второе заседание

РЕШЕНИЕ № 222

18.05.2023 года

Об итогах отопительного периода 2022/2023 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального комплекса муниципального образования «Каменский городской округ»

к работе в отопительный период 2023/2024 года

Рассмотрев информацию Администрации муниципального образования «Каменский городской округ» об итогах отопительного периода 2022/2023 года Дума Каменского городского округа

Р Е Ш И Л А:

1. Принять к сведению информацию заместителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и связи Баранова А.П. об итогах отопительного периода 2022/2023 года в Каменском городском округе (приложение № 1).

2. Одобрить план мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального комплекса муниципального образования «Каменский городской округ» к работе в отопительный период 2023/2024 года (приложение № 2).

3. Рекомендовать Главе Каменского городского округа (С.А. Белоусову) в срок до 01.06.2023 года провести рабочее совещание определить первоочередные мероприятия по подготовке к новому отопительному сезону, изыскать денежные средства, необходимые для реализации данных мероприятий.

4.  Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя» и разместить в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ» и на официальном сайте Думы муниципального образования «Каменский городской округ».

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.

6. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянный Комитет Думы Каменского городского округа по социальной политике (Кузнецова А.В.).

Председатель Думы Каменского городского округа                        Г.Т. Лисицина

18.05.2023

|  | Приложение № 1 к Решению Думы Каменского городского округа от 18.05.2023 № 222 |
| --- | --- |

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГАХ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА

2022/2023 ГОДА В КАМЕНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

Проведение подготовительных работ к отопительному периоду 2022/2023 года осуществлялось в соответствии с постановлением Главы Каменского городского округа от 24.05.2022 № 1019 «Об итогах отопительного периода 2021/2022 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы коммунального комплекса муниципального образования «Каменский городской округ» к работе в отопительный период 2022/2023 года».

Отопительный период 2022/2023 года на территории Каменского городского округа был начат 12.09.2022, были запущены 6 угольных котельных. С 15.09.2022 запускались газовые котельные, 21.09.2022 все котельные района и тепловой пункт с. Позариха от АО «Синарская ТЭЦ» были запущены.

Комиссией по проверке готовности к отопительному периоду 2022/2023 года теплоснабжающей организации, жилищного фонда и объектов социально-культурного назначения на территории муниципального образования «Каменский городской округ», проведена проверка 264 объектов жилищного фонда и 70 объектов социально-культурного назначения. В результате проверки паспорта готовности к отопительному периоду 2022/2023 получили все учреждения социальной сферы и все объекты жилищного фонда.

Уральским управлением Ростехнадзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в период с 24.10.2022 по 28.10.2022 года, была проведена проверка готовности к отопительному периоду 2022/2023 года муниципального образований «Каменский городской округ». При проверке специалистами Уральского управления Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору муниципальное образование признано не готовым, в связи с невыполнением требований Правил оценки готовности, а именно:

- отсутствует паспорт готовности теплоснабжающей организации МУП «Тепловодоснабжение КГО» к работе в отопительный период;

- отсутствует паспорт готовности теплосетевой организации МУП «Тепловодоснабжение КГО» к работе в отопительный период;

- отсутствует документ, устанавливающий норматив запаса топлива на всех теплоисточниках Каменского городского округа.

Основная причина неполучения паспорта готовности теплоснабжающей организацией – это котельные, которые нуждаются в замене и модернизации. Кроме этого, МУП «Тепловодоснабжение КГО» необходимо провести следующие мероприятия:

1. Получить разрешение на осуществление деятельности в области промышленной безопасности.

2. Получить официальное разрешения на эксплуатацию газовой котельной с. Покровское и получить Акт допуска установки в постоянную эксплуатацию.

3. Провести модернизацию существующих котельных в части обеспечения соблюдения водно-химического режима (установка в котельных систем химической водоподготовки).

Работа по подготовке к отопительному периоду 2022/2023 года велись на основании   Плана капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры на 2022 год. На эти цели в бюджете муниципального образования предусмотрены средства в размере – 6,661 млн. руб.

Были выполнены следующие работы:

- капитальный ремонт (замена) дымовой трубы № 1 угольной котельной п. Новый Быт;

- капитальный ремонт водогрейного котла № 1 (КВСА-4) в газовой котельной с. Колчедан;

- устройство канализационного септика на 100 м3 без замены магистрального трубопровода канализации для нужд п. Первомайский;

- устройство наружных сетей канализации от КК61 до КК6 по ул. Победы, 8 пгт. Мартюш.

- капитальный ремонт сетей электроснабжения теплового пункта в с. Позариха.

Приобретены оборудование и материалы для подготовки к отопительному периоду:

- котел КВСА – 2 в газовую котельную с. Клевакинское (2,25 млн. руб.);

- комплект анодов для АЭ-А-350 – 3 шт. (0,82 млн. руб.);

- теплообменные аппараты – 5 шт. (7,11 млн. руб.);

- нагреватели индукционные (п. Первомайский и д. Шилова) – 6 шт. (2,23 млн. руб.);

- запорная арматура (задвижки чугунные) – 64 шт. (0,74 млн. руб.);

- затвор дисковый поворотный чугун – 6 шт. (0,3 млн. руб.);

- прочие материалы (профлист, кирпич, рубероид, прокладки для теплообменников, трубы и т.д.)  (2,37 млн. руб.).

Проведена замена двух котлов в газовой котельной с. Рыбниковское (7,3 млн. руб.).

Ремонт коммунальных сетей (2,35 млн. руб.).

Проведены работы по замене участка сети теплоснабжения по ул. Заводская в с. Колчедан за счет средств резервного фонда Правительства Свердловской области (9,8 млн. руб.) и за счет средств местного бюджета (1,44 млн. руб.) заменено 1,93 км сети.

Проведенные работы позволят снизить потери на сетях и улучшат качество предоставляемых коммунальных услуг.

За счет средств местного бюджета были  приобретены:

- глубинные насосы для скважин водоснабжения – 17 шт. (810,59  тыс. руб.);

- насосные агрегаты в котельные  – 2 шт. (619,67 тыс. руб.);

- электродвигатель – 1 шт. (58,65 тыс. руб.).

Обеспечение ТЭР

Покупку каменного угля, для нужд угольных котельных в отопительный период 2022/2023 года осуществляла Администрация Каменского городского округа. Поставка угля осуществлялась автомобильным транспортом до муниципальных котельных района.

Общее количество поставки каменного угля в 2022/2023 году – 5 568 тонн на сумму  34,4 млн. руб.

Израсходовано за отопительный  период  –  5 558 тонн угля  на сумму 34,34  млн.  руб.

Остаток  угля на конец отопительного периода 2022/2023 года  –  21 тонн.

Поставка и транспортировка газа во время отопительного периода 2022/2023 года осуществлялась по договорам с предприятиями ЗАО «Уралсевергаз», АО «ГАЗЭКС».

Обеспечение электроэнергией во время отопительного периода 2022/2023 года осуществлялась по договору с предприятием ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».

Задолженность за топливно-энергетические ресурсы на территории Каменского городского округа

Задолженность на начало отопительного сезона 2022/2023 года составляла – 385,38 млн. руб.

–  задолженность МУП «ТВС КГО» – 54,110 млн. руб.

– задолженность ранее действующих предприятий – 331,27 млн. руб. (в том числе: ООО ТК «Система» – 178,24 млн. руб., ООО «Система» – 23,41 млн. руб., ООО «Перспектива+» – 67,38 млн. руб., ООО ТГК «Стройком» – 10,12 млн. руб., МУП «КСК» – 20,81 млн. руб., МУСП «КМТС» – 27,54 млн. руб., ООО «СибНА» – 3,69 млн. руб., ранее действующих – 0,08 млн. руб.)

На дату окончания отопительного сезона 2022/2023 года (по состоянию на 04.05.2023) задолженность за топливно-энергетические ресурсы предприятий ЖКХ составляет – 393,58 млн. руб. из них:

–  задолженность МУП «Тепловодоснабжение КГО» –  130,65 млн. руб.

– задолженность ранее действующих предприятий – 262,93 млн. руб. (в том числе: ООО ТК «Система» – 127,32 млн. руб.,  ООО «Система» – 23,41 млн. руб., ООО «Перспектива+» – 67,38 млн. руб., ООО ТГК «Стройком» – 9,64 млн. руб., МУП «КСК» – 20,39 млн. руб., МУСП «КМТС» – 11,51 млн. руб., ООО «СибНА» – 3,28 млн. руб.)

На 1 мая 2023 года у учреждений бюджетной сферы и населения сложилась кредиторская задолженность перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов в сумме – 216,18  млн. руб. в том числе:

–  Управление образования –  0,00 млн. руб.

–  Управление по культуре, спорту и делам молодежи –  0,00 млн. руб.

–  прочие потребители и задолженность управляющих организаций –  19,7 млн. руб.

Задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги – 224,8 млн. руб. (рост задолженности, по сравнению с 01.05.2022 годом, составил  7%).

В отопительный период 2022/2023 года Администрацией Каменского городского округа был организован мониторинг состояния и аварийности систем теплоснабжения.

Проведенный анализ по результатам мониторинга показал наличие порядка 28 сообщений о нештатных ситуациях в ЖКХ (отключался ресурс более чем на 8 часов), из них:

15 – отказы и неисправности в системе теплоснабжения оборудования и тепловых сетей;

11 – на скважинах и сетях холодного водоснабжения;

2 – отказы и неисправности систем электроснабжения.

Не смотре, что проведены ремонты сетей тепло- водоснабжения число внештатных ситуаций на сетях не снижается,  за отопительный период 2022/2023 года на сетях и объектах теплоснабжения зафиксировано 98 внештатных ситуаций на сетях теплоснабжения и 102 на сетях холодного водоснабжения.

В связи с наступлением устойчивых положительных температур наружного воздуха на основании  постановления Главы городского округа № 774 от 02.05.2023 «Об окончании отопительного периода 2022/2023 года на территории Каменского городского округа» отопительный сезон на территории Каменского городского округа 03.05.2023 закончен.

Планы по подготовке к отопительному периоду 2023/2024 года

В целях подготовки к зимнему отопительному периоду 2023/2024 годов в Бюджете Каменского городского округа на 2023 год предусмотрено финансирование на выполнение ремонтных работ в размере  10,0 млн. рублей. Уже сформирован и утвержден постановление Главы городского округа от 23.03.2023 № 466 План капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в МО «Каменский городской округ». Запланированы к выполнению следующие работы:

- устройство наружной канализационной сети от КК198 до КК247 по ул.Школьная, ул. Калинина  пгт. Мартюш;

- устройство канализационного септика по ул. Ленина, 43 в с. Клевакинское.

Однако для безаварийного прохождения отопительного периода 2023/2024 года необходимо провести работы на котельных и сетях тепловодоснабжения (перечень мероприятий прилагается).

В бюджете Каменского городского округа по программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Каменском городском округе до 2026 года» на 2022 год были запланированы средства в размере 36 112,70 тыс. руб. фактически оплачено 32 244,31 тыс. руб. в том числе:

по подпрограмме «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Каменском городском округе» – 6 770,75 тыс. руб.:

проектирование объектов (очистные сооружения с. Колчедан, с. Сипавское) – 5 281,84 тыс. руб.;

приобретение имущества в муниципальную собственность – 1 488,91 тыс. руб.

по подпрограмме «Чистая вода» – 25 133,56 тыс. руб.

В 2022 году на территории Каменского городского округа было реализовано два проекта по техническому перевооружению (модернизации) объекта водоподготовки централизованных систем водоснабжения с. Колчедан и с. Покровское Каменского района Свердловской области с внедрением озоно-сорбционных технологий, в рамках государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года» на сумму 24 534,81 тыс. руб. в том числе: средства областного бюджета – 21 650,47 тыс. руб., средства местного бюджета – 2 884,34 тыс. руб.

разработка проектов зон санитарной охраны на системы водоснабжения и получение санитарно - эпидемиологическое заключения на  проекты зон – 598,75 тыс. руб.

по подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Каменском городском округе» – 340,0 тыс. руб.

актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения – 280,0 тыс. руб.;

разработка топливно-энергетического баланса муниципального образования – 60,0 тыс. руб.

Приложение № 2

к Решению Думы

Каменского городского округа

от 18.05.2023  №222

ПЛАН

мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального комплекса МО «Каменский городской округ» к работе в отопительный период 2023/2024 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подведение итогов отопительного сезона 2022/2023 года, разработка планов мероприятий по подготовке к работе в отопительный период 2023/2024 года с учетом имевших место в предыдущем отопительном периоде недостатков и обязательным проведением гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей | до 29 мая 2023 года | Зам. Главы Администрации по вопросам ЖКХ, Руководители предприятий ЖКХ |
| 2 | Составление и согласование с поставщиками топливно-энергетических ресурсов графиков равномерных поставок котельного топлива на склады организации, обеспечивающей теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы | до 1 июня 2023 года, в течении года | Зам. Главы Администрации по вопросам ЖКХ, Руководители предприятий ЖКХ |
| 3 | Представление в Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области: |  | Зам. Главы Администрации по вопросам ЖКХ, Руководители управляющих компаний, Руководитель Управления культуры, спорта и делам молодежи, Руководитель Управления образования |
|  | - планов-графиков подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к отопительному периоду 2023/2024 года | до 29 мая 2023 года |  |
|  | - графики прекращения предоставления коммунальных услуг в связи с подготовкой жилищного фонда к отопительному периоду 2023/2024 года | до 29 мая 2023 года |  |
|  | 3) программу проведения проверок готовности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих организаций к отопительному периоду 2023/2024 года, утвержденную Главой Каменского городского округа | до 29 мая 2023 года |  |
| 4 | Проверка готовности жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2023/2024 года с оформлением паспортов готовности к отопительному периоду (далее паспортов готовности) (в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда») | до 15 сентября 2023 года | Зам. Главы Администрации по вопросам ЖКХ, Руководители предприятий ЖКХ, Руководители управляющих компаний |
| 5 | Сбор и представление информации о: |  |  |
|  | - планирование работ по подготовке к эксплуатации в отопительный период 2023/2024 года жилищного фонда, теплоисточников и коммунальных сетей | до 29 мая 2023 года | Зам. Главы Администрации по вопросам ЖКХ, Руководители предприятий ЖКХ, Руководители управляющих компаний |
|  | - выполнение графиков завоза топлива в организации, обеспечивающие теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы | еженедельно, с июля по ноябрь 2023 года |  |
|  | - подготовке муниципального образования «Каменский городской округ» к отопительному периоду 2023/2024 года по форме статистической отчетности 1-ЖКХ (зима) | к 2 и 17 числу месяца, с июля по ноябрь 2023 года |  |
|  | - выполнении работ по подготовке жилищного фонда, теплоисточников и коммунальных сетей к эксплуатации в отопительный период 2023/2024 года | ежемесячно, по четвергам с 1 августа по 1 ноября 2023 года |  |
|  | - создании запаса материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры | ежемесячно, к 5 числу месяца, следующего за отчетным |  |
|  | - технической готовности жилищного фонда, теплоисточников и коммунальных сетей к отопительному периоду 2023/2024 года | к 15 сентября 2023 года |  |
|  | - выдаче паспортов готовности жилых многоквартирных домов к эксплуатации в зимних условиях | еженедельно, со 1 августа по 15 сентября 2023 года |  |
|  | - выдаче паспортов готовности теплоснабжающим организациям, обеспечивающим теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы | еженедельно, со 1 августа по 1 ноября 2023 года |  |
| 6 | Проверка готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2023/2024 года с составлением актов и выдачей паспортов готовности (в соответствии с Правилами оценки готовности) | со 1 августа по 15 сентября 2023 года | Зам. Главы Администрации по вопросам ЖКХ, Руководители управляющих компаний, Руководитель Управления культуры, спорта и делам молодежи, Руководитель Управления образования |
| 7 | Проверка готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду 2023/2024 года с составлением актов и выдачей паспортов готовности (в соответствии с Правилами оценки готовности) | со 1 сентября по 1 ноября 2023 года | Зам. Главы Администрации по вопросам ЖКХ, Руководители предприятий ЖКХ |
| 8 | Проверка готовности муниципального образования «Каменский городской округ» к работе в отопительный период 2023/2024 года с составлением актов и выдачей паспортов готовности (в соответствии с Правилами оценки готовности) | с 15 сентября по 15 ноября 2023 года | Уральское управление Ростехнадзора, Зам. Главы Администрации по вопросам ЖКХ, Руководители предприятий ЖКХ, Руководители управляющих компаний |

Перечень мероприятий необходимых к проведению для безаварийного прохождения отопительного периода 2023/2024 года на котельных и сетях тепловодоснабжения, находящихся в собственности Каменского городского округа

| Наименование населенного пункта | мероприятие | Сумма, млн. руб. |
| --- | --- | --- |
| с. Кисловское | замена котла КВСА-2 | 3,1 |
|  | ремонт котла КВСА-2 | 1,0 |
|  | замена трассы тепло и водоснабжения от ул. Хлебная 30а до ул. Красных Орлов 38, протяженностью 350 метров, труба диаметром 108 мм | 3,0 |
| с. Клевакинское | замена котла КВСА-2 | 3,1 |
|  | замена сетей водоснабжения (заречная), протяженностью 1,8 км (диаметр 100 мм – 1,6 км, диаметр 20 мм – 0,2 км) | 2,0 |
| с. Колчедан | замена котла КВСА-4 | 4,7 |
|  | приобретение теплообменника на внутренний контур | 0,7 |
|  | замена металла на взрывных клапанах | 0,3 |
|  | ремонт трасс холодного водоснабжения по ул. Зеленая, Ленина 27, Кирова | 1,0 |
|  | углубление участка сети водоснабжения по ул. Набережная | 0,3 |
| с. Сипавское (центральная) | замена котла Энергия 3м – 3 шт. | 2,7 |
| с. Сипавское (школьная) | капитальный ремонт котла | 0,6 |
|  | замена участка трубы на обратном трубопроводе, протяженностью 3 м диаметром 100 мм | 0,05 |
| с. Покровское | замена трассы водоснабжения по ул. Мира протяженностью 1 км. | 1,5 |
|  | приобретение подпиточных насосов – 2 шт. 40-360/2-A-F-F-BAQE электродвигатель МG112МС2 | 0,3 |
| п. Новый Быт | капитальный ремонт котла № 5 Энергия 3м | 0,9 |
|  | частичный ремонт котлов № 4 и № 6 Энергия 3м | 0,5 |
| п. Степной | капитальный ремонт котла | 0,5 |
| д. Белоносова | замена участка сетей тепло и водоснабжения, протяженностью 110 м. диаметр трубы ТС 80 мм, водоснабжения 63 мм | 0,6 |
| с. Новоисетское | комплект анодов для антинакипного аппарата АЭА-Т-350. | 0,27 |
|  | замена уплотнительных резинок теплообменника | 0,3 |
|  | замена крыльчатки горелки | 0,1 |
|  | режимно-наладочные работы котлов 1,2,3 | 0,2 |
|  | переключение оставшихся улиц и котельную на новую трассу холодного водоснабжения | 0,02 |
| пгт. Мартюш | капитальный ремонт котла № 4 КВСА-3 | 1,0 |
|  | локальный ремонт котлов № 1 и № 3 КВСА-3 | 0,5 |
|  | приобретение теплообменников – 3 шт. | 4,0 |
|  | приобретение резервного насоса для канализационной насосной станции | 0,5 |
| д. Брод | капитальный ремонт котла Энергия 3м | 1,0 |
| с. Сосновское | замена котла | 1,0 |
|  | восстановление работы скважины (ул. Лесная) | 2,0 |
| с. Позариха | ремонт участка сети теплоснабжения по ул. Лесная | 3,0 |
| п. Лебяжье | замена участка сети водоснабжения | 0,6 |
| п. Первомайский | выполнить работы по переключению на новую трассу холодного водоснабжения | 0,3 |
|  | Итого: | 41,64 |