РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Внеочередное заседание

РЕШЕНИЕ № 229

26 апреля 2018 года

Об утверждении перечня объектов теплоснабжения, в отношении

которых планируется заключение концессионного соглашения,

концендентом по которым выступает Каменский городской округ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Положением "О порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования "Каменский городской округ", утвержденным Решением Думы Каменского городского округа от 25.02.2010 года № 240 (в редакции от 21.09.2017 года № 140), руководствуясь статьей 23 Устава Каменского городского округа, Дума Каменского городского округа

Р Е Ш И Л А:

1. Утвердить перечень объектов теплоснабжения, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения, концендентом по которым выступает Каменский городской округ (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя» и разместить в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ» и на официальном сайте Думы муниципального образования «Каменский городской округ», на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

- 4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянный Комитет Думы Каменского городского округа по экономической политике, бюджету и налогам (Лисицина Г.Т.).

- Председатель Думы Каменского городского округа                             В.И. Чемезов

- И.о. Главы Каменского городского округа                                       А. Ю. Кошкаров

Утверждено

Решением Думы

Каменского городского округа

от 26.04.2018 г. № 229

Перечень

объектов теплоснабжения, в отношении которых планируется заключение

концессионного соглашения, концедентом по которому выступает

Каменский городской округ

| № п/п | Наименование объекта, состав, адрес объекта | Вид работ в рамках концессионного соглашения (создание и (или) реконструкция) | Назначение объекта | Технико – экономические характеристики объекта | Информация о наличии проектной документации/ наименование собственника проектной документации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | имущественный комплекс теплоснабжения п. Новый Быт |  |  |  |  |
| 1.1. | Здание котельной п. Новый Быт Адрес: РФ, Свердловская обл., Каменский р-н, п. Новый Быт, ул. Горняков, 15 «А» общая площадь 213,9 кв. м. |  | Для размещения котельного оборудования, подсобных помещений |  |  |
| 1.2. | Котёл водяной на твёрдом топливе НР-18 №1 |  | Выработка тепловой энергии на нужды отопления |  |  |
| 1.3. | Котёл водяной на твёрдом топливе НР-18 №2 |  | Выработка тепловой энергии на нужды отопления |  |  |
| 1.4. | Котёл водяной на твёрдом топливе НР-18 №3 |  | Выработка тепловой энергии на нужды отопления |  |  |
| 1.5. | Котёл водяной на твёрдом топливе НР-18 №4 |  | Выработка тепловой энергии на нужды отопления |  |  |
| 1.6. | Котёл водяной на твёрдом топливе НИИСТУ-5 №5 |  | Выработка тепловой энергии на нужды отопления |  |  |
| 1.7. | Котёл водяной на твёрдом топливе НИИСТУ–5 №6 |  | Выработка тепловой энергии на нужды отопления |  |  |
| 1.8. | Насос сетевой 37 кВт |  | Обеспечивает циркуляцию воды в тепловой сети |  |  |
| 1.9. | Насос сетевой 37 кВт |  | Обеспечивает циркуляцию воды в тепловой сети |  |  |
| 1.10. | Насос подпиточный 2.2 кВт |  | Подачи воды в котел или тепловую сеть |  |  |
| 1.11. | Вентилятор поддува 2.2 кВт |  |  |  |  |
| 1.12. | Вентилятор поддува 2.2 кВт |  |  |  |  |
| 1.13. | Вентилятор поддува 2.2 кВт |  |  |  |  |
| 1.14. | Вентилятор вытяжной 5.5 кВт |  | Удаление из топки котла образующихся дымовых газов |  |  |
| 1.15. | Тепловые сети п. Новый Быт, протяженность – 1,762 км |  | Транспортировка тепловой энергии до потребителя | Распределительная тепловая сеть: ТВС – Ду 150 мм протяженностью 1 м, Ду 125 мм протяженностью 59 м, Ду 100 мм протяженностью 151 м, Ду 80 мм протяженностью 80 м, Ду 70 мм протяженностью 214 м, Ду 50 мм протяженностью 1257 м, в двухтрубном исполнении, прокладка подземная, безканальная. |  |
| 2. | имущественный комплекс теплоснабжения с. Сипавское (центральная котельная) |  |  |  |  |
| 2.1. | Здание котельной с. Сипавское. Адрес: РФ, Свердловская обл., Каменский р-н, с. Сипавское, ул. Гагарина 40 общая площадь 544,4 кв. м. |  | Для размещения котельного оборудования, подсобных помещений |  |  |
| 2.2. | Котёл водяной на твёрдом топливе «Энергия 3М» №1 |  | Выработка тепловой энергии на нужды отопления |  |  |
| 2.3. | Котёл водяной на твёрдом топливе «Энергия 3М» №2 |  | Выработка тепловой энергии на нужды отопления |  |  |
| 2.4. | Котёл водяной на твёрдом топливе «Энергия 3М» №3 |  | Выработка тепловой энергии на нужды отопления |  |  |
| 2.5. | Котёл водяной на твёрдом топливе «Энергия 3М» №4 |  | Выработка тепловой энергии на нужды отопления |  |  |
| 2.6. | Насос сетевой 30 кВт |  | Обеспечивает циркуляцию воды в тепловой сети |  |  |
| 2.7. | Насос подпиточный 6.5 кВт |  | Подачи воды в котел или тепловую сеть |  |  |
| 2.8. | Тепловые сети с. Сипавское, протяженность – 2,155 км |  | Транспортировка тепловой энергии до потребителя | Распределительная тепловая сеть: ТВС – Ду 200 мм протяженностью 200 м, Ду 150 мм протяженностью 135 м, Ду 100 мм протяженностью 476 м, Ду 60 мм протяженностью 65 м, Ду 50 мм протяженностью 1090 м, Ду 40 мм протяженностью 123 м, Ду 20 мм протяженностью 66 м в двухтрубном исполнении, прокладка подземная, безканальная. |  |
| 3. | имущественный комплекс теплоснабжения с. Сипавское (школьная котельная) |  |  |  |  |
| 3.1. | Здание котельной с. Сипавское Адрес: РФ, Свердловская обл., Каменский p-н, с. Сипавское, ул. Советская, 11 «Б» общая площадь 150,0 кв. м |  | Для размещения котельного оборудования, подсобных помещений |  |  |
| 3.2. | Котёл водяной на твёрдом топливе |  | Выработка тепловой энергии на нужды отопления |  |  |
| 3.3. | Котёл водяной на твёрдом топливе |  | Выработка тепловой энергии на нужды отопления |  |  |
| 3.4. | Насос сетевой 18 кВт |  | Обеспечивает циркуляцию воды в тепловой сети |  |  |
| 3.5. | Насос сетевой 18 кВт |  | Обеспечивает циркуляцию воды в тепловой сети |  |  |
| 3.6. | Тепловые сети с. Сипавское, протяженность – 0,445 км |  | Транспортировка тепловой энергии до потребителя | Распределительная тепловая сеть: ТВС – Ду 65 мм протяженностью 300 м, Ду 50 мм протяженностью 145 м в двухтрубном исполнении, прокладка подземная, безканальная. |  |
| 4. | имущественный комплекс теплоснабжения с. Травянское |  |  |  |  |
| 4.1. | Здание котельной с. Травянское Адрес: РФ, Свердловская обл., Каменский р-н, с. Травянское, ул. 1-е Мая, 13 общая площадь 420,0 кв. м |  | Для размещения котельного оборудования, подсобных помещений |  |  |
| 4.2. | Труба дымовая Н 15 м, диаметр 0,53м |  | Удаление из топки котла образующихся дымовых газов |  |  |
| 4.3. | Котел водогрейный «Универсал1» |  | Выработка тепловой энергии на нужды отопления |  |  |
| 4.4. | Котел водогрейный «Универсал1» |  | Выработка тепловой энергии на нужды отопления |  |  |
| 4.5. | Котел водогрейный «Универсал1» |  | Выработка тепловой энергии на нужды отопления |  |  |
| 4.6. | Котел водогрейный «Универсал1» |  | Выработка тепловой энергии на нужды отопления |  |  |
| 4.7 | Котел водогрейный «Универсал1» |  | Выработка тепловой энергии на нужды отопления |  |  |
| 4.8. | Насос сетевой мощностью 22 кВт |  | Обеспечивает циркуляцию воды в тепловой сети |  |  |
| 4.9. | Насос сетевой мощностью 22 кВт |  | Обеспечивает циркуляцию воды в тепловой сети |  |  |
| 4.10. | Насос подпиточный мощностью 1.5 кВт |  | Подачи воды в котел или тепловую сеть |  |  |
| 4.11. | Вентилятор вытяжной мощностью 5 кВт |  |  |  |  |
| 4.12. | Вентилятор вытяжной мощностью 5 кВт |  |  |  |  |
| 4.13. | Вентилятор вытяжной мощностью 5 кВт |  |  |  |  |
| 4.14. | Электрический тельфер г/п 3,0 тонн |  | Подача угля |  |  |
| 4.15. | Электрический тельфер г/п 1,0 тонн |  | Удаление золы |  |  |
| 4.16. | Тепловые сети с. Травянское протяженность – 1,8 км |  | Транспортировка тепловой энергии до потребителя | Распределительная тепловая сеть: ТВС – Ду 50 мм протяженностью 1540,39 м, Ду 70 мм протяженностью 141,66 м Ду 80 мм протяженностью 31,15 м Ду 100 мм протяженностью 86,8 м в двухтрубном исполнении прокладка надземная. |  |
| 5. | имущественный комплекс теплоснабжения с. Черемхово |  |  |  |  |
| 5.1. | Здание котельной с.Черемхово. Адрес: РФ, Свердловская обл., Каменский р-н, с. Черемхово, ул. Ленина, 41а общая площадь 80,0 кв.м | Проектирование и строительство блочной модульной котельной | Для размещения котельного оборудования, подсобных помещений |  |  |
| 5.2. | Котёл водяной на твёрдом топливе НР-18 |  | Выработка тепловой энергии на нужды отопления |  |  |
| 5.3. | Котёл водяной на твёрдом топливе НР-18 |  | Выработка тепловой энергии на нужды отопления |  |  |
| 5.4. | Насос сетевой КМ 65-50-150 (5.5 кВт) |  | Обеспечивает циркуляцию воды в тепловой сети |  |  |
| 5.5. | Насос сетевой КМ 65-50-150 (5.5 кВт) |  | Обеспечивает циркуляцию воды в тепловой сети |  |  |
| 5.6. | Насос подпиточный КМ 50-32-125 (2.2 кВт) |  | Подачи воды в котел или тепловую сеть |  |  |
| 5.7. | Вентилятор ВТ 14-46-3,15Л (1.5 кВт) |  |  |  |  |
| 5.8. | Вентилятор ВТ 14-46-3,15Л (1.5 кВт) |  |  |  |  |
| 5.9. | Аппарат химводоподготовки подпиточной воды «Комплексон -6» |  | Антинакипная и стабилизационная обработка подпиточной и внутрисетевой воды в системе отопления |  |  |
| 5.0 0. | Тепловые сети с. Черемхово протяженность – 0,266 км |  | Транспортировка тепловой энергии до потребителя | Распределительная тепловая сеть: ТВС – Ду 100 мм протяженностью 89 м, Ду 70 мм протяженностью 177 м, в двухтрубном исполнении, прокладка подземная, безканальная. |  |
| 6. | имущественный комплекс теплоснабжения д. Белоносова |  |  |  |  |
| 6.1. | Здание котельной д. Белоносова Адрес: РФ, Свердловская обл., Каменский р-н, д. Белоносова, ул. Механизаторов, 2а общая площадь 153,1 кв. м |  | Для размещения котельного оборудования, подсобных помещений |  |  |
| 6.2. | Котёл водяной на твёрдом топливе системы «Чулпанова» |  | Выработка тепловой энергии на нужды отопления |  |  |
| 6.3. | Котёл водяной на твёрдом топливе КВр-0.9-95К |  | Выработка тепловой энергии на нужды отопления |  |  |
| 6.4. | Насос сетевой (К-80-50-200А) 11 кВт |  | Обеспечивает циркуляцию воды в тепловой сети |  |  |
| 6.5. | Вентилятор центробежный ВЦ 14-46-2 |  |  |  |  |
| 6.6. | Вентилятор центробежный ВЦ 14-46-2 |  |  |  |  |
| 6.7. | Электрический тельфер г/п 1.5 тн |  | Подача угля |  |  |
| 6.8. | Тепловые сети д. Белоносова протяженность – 1,16 км |  | Транспортировка тепловой энергии до потребителя | Распределительная тепловая сеть: ТВС – Ду 200 мм протяженностью 50 м, Ду 100 мм протяженностью 1740 м, Ду 80 мм протяженностью 940 м, Ду 30 мм протяженностью 450 м в двухтрубном исполнении, прокладка подземная, безканальная. |  |
| 7. | имущественный комплекс теплоснабжения д. Соколова |  |  |  |  |
| 7.1. | Здание котельной д. Соколова. Адрес: РФ, Свердловская обл., Каменский р-н, д. Соколова, ул. Рудничная, 11. общая площадь 142,9 кв.м. |  | Для размещения котельного оборудования, подсобных помещений |  |  |
| 7.2. | Котёл водяной на твёрдом топливе КВС-0.4 |  | Выработка тепловой энергии на нужды отопления |  |  |
| 7.3. | Котёл водяной на твёрдом топливе КВС-0.4 |  | Выработка тепловой энергии на нужды отопления |  |  |
| 7.4. | Котёл водяной на твёрдом топливе КВС-0.4 |  | Выработка тепловой энергии на нужды отопления |  |  |
| 7.5. | Насос сетевой 30 кВт |  | Обеспечивает циркуляцию воды в тепловой сети |  |  |
| 7.6. | Насос сетевой 30 кВт |  | Обеспечивает циркуляцию воды в тепловой сети |  |  |
| 7.7. | Насос подпиточный 2.2 кВт |  | Подачи воды в котел или тепловую сеть |  |  |
| 7.8. | Вентилятор 7.5 кВт |  |  |  |  |
| 7.9. | Вентилятор 7.5 кВт |  |  |  |  |
| 7.10. | Тепловые сети д. Соколова протяженность – 0,753 км |  | Транспортировка тепловой энергии до потребителя | Распределительная тепловая сеть: ТВС – Ду 85 мм протяженностью 60 м, Ду 80 мм протяженностью 233 м, Ду 65 мм протяженностью 315 м, Ду 50 мм протяженностью 145 м в двухтрубном исполнении, прокладка подземная, безканальная. |  |
| 8. | имущественный комплекс п. Степной |  |  |  |  |
| 8.1. | Здание котельной п. Степной Адрес: РФ, Свердловская обл., Каменский р-н, п. Степной, ул. Мира, 4 общая площадь 61,7 кв. м. |  | Для размещения котельного оборудования, подсобных помещений |  |  |
| 8.2. | Котёл водяной на твёрдом топливе КВ-300 |  | Выработка тепловой энергии на нужды отопления |  |  |
| 8.3. | Котёл водяной на твёрдом топливе КВС-0.3 |  | Выработка тепловой энергии на нужды отопления |  |  |
| 8.4. | Насос сетевой 2.2 кВт |  | Обеспечивает циркуляцию воды в тепловой сети |  |  |
| 8.23. | Тепловые сети п. Степной протяженность – 0,27 км |  | Транспортировка тепловой энергии до потребителя | Распределительная тепловая сеть: ТВС – Ду 50 мм протяженностью 268 м В двухтрубном исполнении, прокладка подземная канальная. |  |
| 9. | имущественный комплекс теплоснабжения с. Позариха |  |  |  |  |
| 9.1. | Насос сетевой 37 кВт |  | Обеспечивает циркуляцию воды в тепловой сети |  |  |
| 9.2. | Насос сетевой 37 кВт |  | Обеспечивает циркуляцию воды в тепловой сети |  |  |
| 9.3. | Тельфер электрический г/п 1.0 тн |  |  |  |  |
| 9.4. | Тепловые сети с. Позариха, протяженность - 3,113 км |  | Транспортировка тепловой энергии до потребителя | Распределительная тепловая сеть: ТВС – Ду 300 мм протяженностью 59 м, Ду 250 мм протяженностью 76 м, Ду 200 мм протяженностью 28 м, Ду 150 мм протяженностью 45 м, Ду 100 мм протяженностью 717 м, Ду 80 мм протяженностью 163 м, Ду 70 мм протяженностью 123 м, Ду 50 мм протяженностью 856 м, Ду 40 мм протяженностью 119 м, Ду 25 мм протяженностью 66 м в двухтрубном исполнении, прокладка подземная, безканальная. Ду 300 мм протяженностью 88 м, Ду 250 мм протяженностью 27 м, Ду 200 мм протяженностью 143 м, Ду 150 мм протяженностью 105 м, Ду 100 мм протяженностью 194 м, Ду 80 мм протяженностью 17 м, Ду 70 мм протяженностью 197 м, Ду 50 мм протяженностью 62 м, Ду 40 мм протяженностью 5 м, Ду 25 мм протяженностью 23 м двухтрубном исполнении прокладка надземная. |  |